문서번호	시설개선과-3724
결재일자	2015.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김기탁		박관현	04/30 신동호
협 조
	주무관			오상호
	주무관			진종구

풋살경기장 전기공사 계획 보고

2015.04.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

풋살경기장 전기공사 계획 보고

제3풋살경기장 조성에 따른 인입간선공사 등 전기공사를 시행하여 풋살경기장 운영관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ (재)데상트스포츠재단 풋살경기장 조성시설 기부채납 계획

(스포츠마케팅과-3596, 2015. 4. 1.)

❍ 송종국FC 유소년축구교실 운영 계획(스포츠마케팅과-2534, 2015. 3. 9.)

Ⅱ		공사내용

❍ 제3풋살경기장 조성에 따른 전기간선공사

- 공사구간 : 제2풋살경기장 조명분전반 ~ 신설 풋살경기장(학생체육관 뒤)

- 주요공종 : F-CV케이블(1C×25㎟) 300m

보도블럭 철거설치, 터파기 및 되메우기

❍ 축구교실 전기요금 산출용 전기계량기 설치

Ⅲ		조치계획

❍ 전기공사

- 소요예산 : 4,944천원

- 시행방법 : 「2015년 전기시설물 보수공사(연간단가)」 계약업체에 작업지시

❍ 토목공사

- 전기선로 매설에 필요한 토목공사(보도블럭 철거설치, 터파기, 되메우기)는

「2015년 경기장시설물 유지보수공사(연가단가)」 계약업체에 작업지시

□ 현장사진

풋살경기장 조성장소	축구교실 사무실

첨부  1. 전기공사 내역서 1부

2. 도면(제3풋살경기장 전원설비) 1부

3. (재)데상트스포츠재단 풋살경기장 조성시설 기부채납 계획 1부. 끝.