피난․방화시설 불시단속 조사서

결재	조사주임	지휘2팀장	예방과장
	이건웅	이준원	04/30 代임동열

대상명	성원상떼빌		위 치	동작구 신대방1가길 38
관계자	신정훈	****	3289-1115		업 종	공동주택 및 복합건축물
규 모	철근콘크리트조 28/4층, 스라브가, 총면적 201,038㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	피난․방화시설에 대한 폐쇄․훼손․변경행위 발견 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	비상구․복도통로 등에 대한 물건적치 또는 장애물 적치행위 발견 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 양호하며 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	방화셔터 작동 양호함
기타사항 (안내문배부,관계인교육등)	화기취급 주의 및 피난․방화시설에 대한 관리 철저 지도함
참 고

조사일자 : 2015년 04월 28일

조 사 자 : 소방경  이준원

소방장  이건웅