함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	작업구 가시설 구조변경 보고에 대한 회신(도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사)

1. 공사감독2처-4040호(2014.04.23)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 귀 공단에서 위탁 감독중인『도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사』의 실정보고에 대하여 아래와 같이 회신하오니 공사시행 및 안전사고예방에 만전을 기해주시기 바랍니다.

위 치	공 종	보 고 내 용	지 시 사 항	비 고
1~10	작업구(가시설) 설치	- 야간작업시간 부족으로 인한 가시설 설치시간 단축을 위한 가시설 설치방법 변경 가시설 구조변경에 대하여 안전성을 검토한 바 적합함.	- 제출한 가시설 2개 타입을 굴착심도에 따라 탄력적으로 적용하기 바라며, 현장여건상 안정성 확보에 문제가 될 것으로 예상되는 작업구는 시공전 별도 시공 및 안전사고 예방대책을 수립 보고 후 시행하기 바람.

끝.

	북부수도사업소장
주무관	유광창		주무관	이문성		시설관리과장	04/30 이계환
협조자
시행	시설관리과-6369	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 935(번동 377)	/
전화	02)3146-3393	/전송	02)3146-3439	/	cmh0207@seoul.go.kr	/	대시민공개