비상구 관리실태 등 확인 조사서(센트로 관광호텔)

대상명	센트로관광호텔		위 치	서초3동 1594-3
대표자	*******	전화번호	*********		처종(업종)	관광호텔
규 모	R.C 8 / 2 층 연면적 7803 ㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	1층 대형피난구유도등 점등 불량 현지에서 형광등 교체 함	현지시정
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 및 장애물 적치행위 발견하지 못함
방화셔터 작동여부	1, 2층에 설치된 방화샤터 정상 작동 됨
기타시항 (안내문배부,관계인 교육 등)	피난·방화시설 관리방안 교육 실시함
참 고	특이사항 없음

결재	행정팀장		소방서장
	강기홍		04/30 권혁민
협조