출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	김진국	04/30 서경만

명에 의하여, 민원신청 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  4.  30.

보고자 :  공업7급  경 택 중

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적 : 민원신청 수질검사

□ 출장일시 : 2015. 4. 30.(목) 09:30 ~ 11:00

□ 출 장 자 : 환경6급 박은선, 공업7급 경택중

□ 출장내용 및 결과

민 원 인	민원내용	항목별 수질검사 결과					검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)
*************** *******************	수질검사	0.19	0.18	6.8	0.03	0.03	적합

□ 조사자의견

- 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 안심하고 음용할 것을 설명하였으며         결과서 현장 배부 함.

- 수돗물을 깨끗하고 맛있게 마시는 방법 등을 현장 홍보 하였음.  끝.