함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제 목	노후 송배수관정비사업 정비계획 작성 보고

1. 배수과-1886(2015.3.24) 관련입니다.

2. 우리사업소 중블록별 노후 송배수관에 대해 연차별 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

○ 보고내용 : 중블록별 노후 송배수관 정비계획(별첨 참조)

구분	노후관	정비 계획					정비 제외
		합계	2016년	2017년	2018년	2019년이후
합계(m)	61,001	53,020	4,329	4,548	3,691	40,452	7,981
CIP관(m)	3,228	1,704	593	194	917	-	1,524
SP관(m)	57,773	50,316	3,736	4,354	2,774	40,452	6,457

붙임 : 1. 노후 송배수관 정비 계획서 1부.

2. 노후 송배수관 및 정비계획 현황 1부.

3. 중블록별 정비계획서 1부.

4. 중블록별 정비계획서 도면(별도 제출) 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김상웅		급수설비팀장	이병운		급수운영과장	04/30 이승철
협조자
시행	급수운영과-8390	(		)	접수		(		)
우	100-392	서울 중구 장충동2가 장충단로 88	/
전화	3146-2142	/전송	3146-2189	/	a58691@seoul.go.kr	/	대시민공개