복    명    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	서정필	정준석	04/30 장종욱

	명에 의하여 저수조 청소 및 수질검사 대상 제외 요청에 대하여 현장 조사 하고 아래와 같이 보고합니다.
2015. 04. 30
사무운영7급 서 정 필

조       사       내       용

구  분

복명서(저수조 청소 일부제외-연희동 ******)

내용

□ 민원개요

○ 주    소 : 마포구 연희동 *************

○ 신 청 인 : ***(관리인)

○ 민원내용 : 지하 저수조는 소방용수로만 사용하고 있으며 옥상 저수조중 주택용은 사용하지 않고 있으며 상가용으로 연결하여 사용중이므로  일부 저수조 청소 및  수질검사 대상 제외 요청

□ 조사내용

○ 건물개요

건축물 규모	연면적(㎡)	표고(m)	수압(㎏/㎠)	수계	비 고
지하1/지상7	2,6930.4	18.3	3.8～4.2	백련배수지

○ 조사결과 : 소방용수 및 주택용은 사용하지 않고 있음.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 소방용수 및 주택용은 사용하지 않고있으므로 『수도법시행령 제50조』의 규정에 의거 저수조 청소 및 수질검사 대상에서 일부 제외코자 하며,

○ 추후 저수조 및 물탱크를 활용 음용 및 세면용수 등으로 사용할 경우 우리사업소로 변동사항을 신고하고, 저수조 청소 및 수질검사를 이행하여야 함을 안내코자 함.

붙임 : 1.저수조 청소대상 제외 건축물 조사서 1부.

2. 저수조 및 모터밸브실 사진4부. 끝.

비  고