출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	이성운	이상무	04/30 조면행

	명에 의하여 2015.04.30. 옥외누수탐지와 관련 화곡본동105번지 일대에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015.04.30.
보 고 자 :지방기계운영주사보 성명 :이성운

보 고 내 용
일 시	2015.04.30.(목요일) 09:30~16:00
건 명	출장결과보고서(,이성운,이경구)
내용	옥외누수탐지 및 민원처리차 화곡본동105번지 일대에 출장하고 아래같이 보고합니다. 〔연간계획에 의한 옥외누수탐지 〕 강서구 화곡본동105번지 일대 - 탐지한바 누수처없음 (민원 탐지) 강서구 화곡5동1027번지 일대 - 1027-26호 복구팀인계 (다점식탐지) 강서구 화곡5동1027번지 일대 - 1027-51호 복구팀인계 (다점식탐지)
비 고