투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	품질시험계획서 검토보고(서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사)

1. 서도기건-017호(2014. 4.29)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인「장충체육관 리모델링공사」책임감리원으로 부터 제출된 품질시험계획서 검토보고에 대하여 아래와 같이 보고 합니다.

가. 관련근거 : 건설기술진흥법 시행령제 89제 2항 [별표9] 품질시험계획의 내용

나. 품질시험계획서 적정여부 검토

구분	품질시험계획서 항목	검토내용	검토결과
품 질 시 험 계 획	공사 개요, 현장조직	현장대리인, 품질관리 담당자 지정	적정함
	품질관리 목적 및 업무분담	품질관리 책임자 , 품질관리자, 협력업체로 분담	적정함
	시험계획	시험종목 , 방법, 시험빈도, 시험물량 등	적정함
시험실 인 력 배 치	시험시설	시험기구 및 규격 등	적정함
	시험실 면적	중급대상으로 30㎡이상 설치 36㎡	적정함
	품질시험 수행하는 건설기술자	중급1인 초급1인이 기준 (배치 중급 1인, 초급 1인)	적정함

다. 검토의견 : 사업관리단으로부터 제출된 품질시험계획서 검토보고   결과 규정에 적합하므로 승인 처리하고자 하며, 철저히 관리 토록 안내하고자합니다.첨  부  검토(감리)의견서 및 품질시험계획서 각 1부.  끝.

주무관	신현성		의료시설과장	송종훈		건축부장	04/30 代강성욱
협조자	주무관	이광백
시행	건축부-5027	(		)	접수		(		)
우	100-130	서울 중구 청계천로 8 프레미어플레이스 빌딩 13층 도시기반시설본부 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2618	/전송	02-3708-2659	/		/	대시민공개