복  명  서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	유인식	임채엽	04/30 代최범영

	민원접수-6405(2015.4.28.)『위험물 취급소 변경허가 신청서』 접수에 따른 현지 확인 후 점검사항을 아래와 같이 복명합니다.
2015 . 04 . 30 .
복명자 : 소방위 성 명 : 이 상 석 소방장 성 명 : 유 인 식

복 명 내 용
확인일시	2015. 04. 29. 10:00~14:00
건 명	위험물 취급소 변경허가 신청에 따른 현지확인 결과보고
내용	1. 설 치 자 0 대상명 : 불암주유소 0 설치장소 : 서울시 노원구 한글비석로 268(중계본동 366-8) 0 설치자 : 연 효 석 0 허가번호 : 제31-0159-060822호 2. 신고내용 : 주유취급소의 원할한 유지관리을 위해 변경 신청 3. 확인결과 : 위 대상 현지 방문하여 확인한 결과 첨부된 도면과 대조 및 검토한바 신청내용이 위험물안전관리법 제5조 제4항에 규정한 기술기준 및 공공의 안전, 재해발생에 지장을 줄 우려가 없다고 판단되어 변경허가 함이 타당하다고 사료됩 니다. 끝.
비 고