	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	다중이용시설 비상구 등 특별단속 결과보고

1. 예방과 – 5313(2015.4.17.)호 『다중이용시설 비상구 등 특별단속 계획』과 관련입니다.

2. 위와 관련 다중이용시설 비상구 등 특별단속 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간  : 2015. 4. 17 ~ 4. 29

나. 대   상  : 79개소

다. 단속반편성 : 6개조 12명

라. 단속 결과

- 양호 : 73개소

- 불량 : 5개소

- 미실시 : 1개소[CJ푸드빌(주)빕스대방점]

- 불량대상 조치 : 조치명령서 발부

3. 참고사항

본 건과 관련 예방과 – 2883(2015.3.6.)호 『비상구 등 피난·방화시설 특별단속 계획 시달』에 의거 중복으로 기 시달된 비상구 단속으로 갈음처리.

붙임 피난방화시설 불시단속 결과보고서 1부. 끝.

담당자	방성현		검사지도팀장	임동열		예방과장	전결 04/30 代김의한
협조자
시행	예방과-6054	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1196	/전송	02-846-1194	/		/	대시민공개