함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	고도정수반장
(경유)
제목	수서배수지 배수관로 D900 누수에 따른 누수복구 요청

1. 2015.4.30. 13:30경 수서배수지 통수추진 과정 중 수서배수지 배수관로 에서 누수가 발생하여 통수 추진작업이 중단됨에 따라 해당관로에 대한 누수복구를 요청드리니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

◈ 수서배수지 배수관로 누수발생

- 일  시 : 2015. 4.30 13:30

- 장  소 : 강남구 수서동 573-2(세곡2지구 단지내 도로옆 보도)

- 대  상 : 수서배수지 배수관로 D=900mm. 끝.

	급수부장
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	04/30 이규상
협조자
시행	배수과-2818	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개