함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제목	뚝도 정수센터 경비실 신축요청에 대한 검토 요청

1. 뚝도정수센터 정수시설과-1522(2015.4.29)호와 관련입니다

2.『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사』와 관련 경비실 신축 요청사항에 대하여 설계변경 반영 가능여부, 문제점 등 제반사항(구조안전성, 지장물유무, 공사비 증감사항 등)에 대하여 면밀히 검토한 후 빠른 시일 내에 검토결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

구 분	층 수	연 면 적		용 도
현재 경비실	1층	42㎡		경비실, 숙직실, 무기고, 화장실
설계 반영된 경비실(증축)	1층	56㎡	123㎡ (81㎡증)	경비실, 탄약고, 무기고, 화장실
	2층	67㎡		숙직실, 다용도실, 화장실, 샤워실
정수센터 요구사항(신축)	1층	97㎡	194㎡ (152㎡증)	경비실, 탄약고, 무기고, 화장실
	2층	97㎡		숙직실, 다용도실, 화장실, 샤워실

붙임  정수센터 요청공문 1부.(별도송부)

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	심찬석		고도정수반장	04/30 김인규
협조자
시행	고도정수반-2533	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1459	/전송	02-3146-1429	/	tozi@seoul.go.kr	/	대시민공개