소방시설 점검기구 월간 점검부(4. 30.)

결재	담당자	검사지도팀장	소방행정과장
	남태화	안희	전결 04/30 손문종

연번	품 명	규 격	수 량	점검결과		조 치 내 역	비 고
				양호	불량
1	토크렌치	3-PC	2	∨			1조
2	헤드 취브렌치	170g	2	∨
3	소화기 고정틀	150kg이하	4	∨
4	휴대용 저울	35x19	8	∨
5	내부 조명기	160mm	1	∨
6	가압용기 스패너	NO.530-10	3	∨
7	방수 압력 측정기	SL-PT-111	7	∨
8	소화전밸브압력계	SL-PT-112	4	∨
9	열 감지기 시험기	TTA식	5	∨
10	연기 감지기 시험기	SL-S-119	7	∨
11	열연 복합 시험기	TTA-1-H	5	∨
		DST-1	2
		SL-HS-119	2	∨
		5119 LIGHT (2014.11.11. 배정)	1
12	공기 주입 시험기	SL-A-122	2	∨
13	조도계	TES-1332	2	∨
14	누전계	DL-6054	2	∨
15	전류 전압 측정계	CT-300HD	5	∨
16	측정테스터기		9	∨
17	절연 저항계	ST-360-TR	4	∨
18	입도계	(100).150㎛	1	∨
19	검전기	70V~600V	6	∨
20	점검사다리		1	∨
21	가스 누설 탐지기	XP-702S-A	0
22	풍압풍속계	SFC-01	2	∨
23	비중계	1,100 NI 300	1	∨
24	휴대용 손전등	AA 및 LED-LENSER	5	∨			2조
25	하론 레벨메타	LD-45 S	1	∨
26	적외선 습도계	CS-10	1	∨
27	누유 검사 줄자	10m, 28	3	∨
28	차압계	8705(DP-CALC)	2	∨
29	기동관 누설 시험기	SL-ST-119	1	∨
30	포콜렉터	SL-121	1	∨
31	스포이드		1	∨
32	반사경		7	∨
33	폐쇄력 측정기	20kgX0.1kg	1	∨
34	디지털 카메라	기타	5	∨
		VLUU L310W	1	∨
		FUJI FINEPIX Z20	1	∨
		Panasonic JP/DMC-FX180	1	∨
		SAMSUNG SCU-VLUU PL 150	1	∨
35	점검기구 가방	EVA-807	4	∨
		DS-001M	3	∨
36	점검공구세트	구성품	2	∨
37	레이져거리측정기	Leica DISTO D3	2	∨
		Leica DISTO D2	1	∨
		Leica DISTO tm-D3a	3	∨
38	비이커	3000ml	2	∨
39	캡스패너	450mm(18inch)	2	∨
40	음량계		2	∨

범례 : ∨양호 △수리가 필요함 ×교환이 필요함(□ 수리함 □교환함)