문서번호	급수운영과-7587
결재일자	2015.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		04/30 장시명
협조
	주무관		박장진

노후제수밸브 및 상수도철개 정비계획(관악구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 관악구 관내 시설물 순찰 점검 중 적출된 노후제수밸브에 대하여 아래와 같이 정비하고자 합니다.

2015  04

보고자 : 지방시설주사   강동길외 2인

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 노후제수밸브 현장조사 보고

현    황

현장조사결과 : 노후밸브 및 변실불량 등

- 조 사 자 : 강동길, 유명근, 전현섭

정비대상

연번	위 치	노후밸브 및 철개현황			조치계획
		현 황	설치년도	구 경
1	조원동1667-11	노후밸브	1993	80	노후밸브교체및변실정비
2	조원동1659-41	노후밸브	1984	80	노후밸브교체및변실정비
3	조원동 1659-4	노후밸브	1984	150	노후밸브교체및변실정비
4	조원동 547-1	노후밸브	1985	100	노후밸브교체및변실정비
5	미성동1570-7	노후밸브	1985	100	노후밸브교체및변실정비
6	미성동1570-9	노후밸브	1993	100	노후밸브교체및변실정비
7	미성동1570-31	노후밸브	1984	80	노후밸브교체및변실정비
8	신사동466-4	노후밸브	1983	200	노후밸브교체및변실정비
9	신사동466-3	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
10	미성동757-19	노후밸브	1984	100	노후밸브교체및변실정비
11	난곡동633-42	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
12	난곡동632-4	노후밸브	1986	80	노후밸브교체및변실정비
13	난곡동610-199	노후밸브	1984	80	노후밸브교체및변실정비
14	난곡동612-17	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
15	난곡동610-566	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
16	난곡동610-127	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
17	미성동598-84	노후밸브	1993	150	노후밸브교체및변실정비

조치 계획

시설물 관리 및 맑은물 공급을 위하여 노후제수밸브를 조속히 정비코자 하며 공사의 시급성 등을 감안  년간단가 업체인 『2015  관악, 금천구관내 상수도 시설물, 소화전설치 및 보수공사(단가계약)』 석경건설(주) 김윤경에게 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자함.

재사용이 가능한 철개는 작업 시 재용 조치

- 소요예산 : 약 17,500천원(도급비)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브)

따로붙임  관련사진 1부.  끝.