피난·방화시설 불시단속 조사서

(롯데시네마 건대점-수정)

대상명	롯데시네마 건대점		위 치	광진구 아차산로 272
대표자	박승우	전화번호	2024-1641		처종(업종)	영화상영관
규 모	R/C조 사용면적 지상 3층 11,400㎡

관리실태 및 운영사항 단속
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음	비상구 폐쇄 행위 없도록 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	없음	적정함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	기능유지토록지도함	적정함
방화셔터 작동여부	적정함	상시기능유지토록지도함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	소방안전관리보조자 및 작동기능점검 교육지도함
참 고	2015. 04. 24	****박샘이나 *****878-4247

결재	위험물안전팀장		예방과장
	박효근		04/30 代지태규
협조