해빙기 위험시설물 점검부

[절개지]

□ 점검일자 : 2015. 4. 30.(목)

□ 점검대상 : 구로구 개봉동 335-10~17

□ 점 검 자 : 소방위 박병열, 소방장 조병준

□ 점검사항

점검분야	점검사항	점검결과	조치
절개지·낙석 산림공원	· 절개지,암반 등 토사 유출여부 · 낙석방지책·망 등의 안전시설 정상 설치 여부 · 위험지역 안내표시판 설치 여부	· 토사 유출없음 · 망 설치 됨 · 안내표시판 미설치	재난관리과 통보

결재	담당자		대장		3팀장		현장대응단장
	박병열		박노호		김희정		04/30 구삼서
협조