피난·방화시설 불시단속 조사서(앵콜)

검사일자 : 2015.04.28.(화)

대상명	앵콜		위 치	************ ***********
대표자	***	전화번호	*************		처종(업종)	유흥주점
규 모	양식 R/C조, 3/1층 (사용층: -1층, 사용면적: 81.36㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항
폐쇄․훼손·변경행위	- 지하1층 피난계단상 폐쇄행위 발견하지 못함	- 비상구폐쇄 · 잠금행위 없도록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치 여부	- 계단통로상 장애물 적치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	**** *********** *******하나 - 예비전원 불량 1개소	항시 점등상태 유지토록 교육함 조치명령
방화셔터 작동여부	- 해당사항 없음
기타사항 (안내문배부,관계인 교육 등)	- 관계인 ****등 2명에게 화재예방 및 재난 사고 발생 시 피난·대피 등 초기대응요령 교육 - 소화기 사용 안내 - 비상구 안전관리 안내
참 고	- 기타사항 없음

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	윤혁		안희		04/30 代배미순
협조	피성준