소방특별조사 세부조사표(******)

검사일시 : 2015.4.28.

1. 조사대상

업 소 명	*******			전화번호	**************
소 재 지	**********	영업주	****	업 종	****
건물구조	*****************	영업장 정보	************** ***************		소방안전관리자	*

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 화재초기대응요령 확인 및 소방시설 사용법 지도
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	- 2층 전실 앞 피난구유도등 미점등	1.처분사전통지서 2.조치명령서 발부
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	적정함
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	이수 확인됨
⑤화재배상책임보험 가입 여부	가입 확인됨

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-정기적인 안전점검 실시 여부	-실시 확인됨
가스 분야	-정기적인 안전점검 실시 여부	-실시 확인됨
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김옥규		홍갑득		04/30 代설영길
협조