문서번호	물관리정책과-7257
결재일자	2015.4.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물관리정책과장
김성영		윤맹진	04/30 배광환
협조
	담당자		이새봄

홍제 제3구역 주택재개발정비사업 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물관리정책과

홍제 제3구역 주택재개발정비사업

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 홍제제3구역 주택재개발 정비사업

○ 사업위치 : 서울특별시 서대문구 홍제동 270번지 일대

○ 구역면적/건축연면적 : 58,367.40㎡/183,275.26㎡

○ 사업전·후 인구수

구분	세대수	인구수	비고
사업 전	1,283세대	2,606명	실제거주 인구
사업 후	1,085세대	2,539명	세대당 2.34명 적용

○ 연계하수처리장 : 난지물재생센터(분뇨처리 : 난지물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점 (한강I_난지)	비점
홍제제3구역 주택재개발 정비사업	한강I	2019	BOD	0.00	0.00	0.00	사업 후 감소
			T-P	0.000	0.000	0.000	사업 후 감소

○ 할당조건

- 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 하며, 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경  등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.

- 비점오염저감시설인 생태면적(자연지반녹지, 인공지반녹지, 옥상녹화 등)은 총량제 오염부하량 삭감시설에 해당되는 바, 사업완료 후 「수질오염총량기본방침」 제30조 등 관련규정에 따라 사업별 삭감계획이 적절하게 이행․관리될 수 있도록 하고 유지관리실적대장을 작성하여 매년 2월말까지 서울시 물관리정책과로 제출해야함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.