아리수샘터 수질검사 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	04/30 서경만

아리수샘터 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  04.  29.

보고자  주무관  정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 아리수샘터 수질검사

□ 출 장 일 : 2015. 04. 29(수)

□ 출 장 자 : 수질팀1명(정지진)

□ 출장내용 : 현장 수질검사실시 및 수질검사 결과표 부착

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사수량	검사실적			비 고
				적합	부적합	잔류염소 부족
1	광화문 광장 해치마당	현장 수질검사	1지점	1	0	0
2	청계천오간수교 아리수샘터	현장 수질검사	1지점	1	0	0
3	청계천마전교 아리수샘터	현장 수질검사	1지점	1	0	0

□ 조사자의견

- 현장 수질검사 결과는 관련부서에 통보하고자 함.  끝.

붙임    수질검사 내역서 1부.  끝.