문서번호	도시철도계획부-3719
결재일자	2015.4.30.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		계획과장	도시철도계획부장
이형일		김진팔	04/30 박상돈
협조
	건축계획과장		박범규

『하남선(5호선 연장) 1공구 교통안전진단용역 』

진단결과에 대한 결정사항 보고

2015. 4.

서울특별시도시기반시설본부

(도시철도계획부)

『하남선(5호선 연장) 1공구 교통안전진단용역 』

진단결과에 대한 결정사항 보고

□ 용역개요

○ 위  치 : 서울시 강동구 상일동역 ~ 서울시 경계

○ 규  모 : 연장 2.46km(본선 1.1km,차량기지 입출고선 1.36km),

정거장 1개소

○ 기  간 : 2015. 3. 6.~ 4.15.

○ 진단실시자(용역사) : ㈜도화엔지니어링 (책임교통진단사 염동신)

○ 내  용 : 일반교통안전진단(철도) – 토목, 건축분야의 실시설계 진단수행

□ 진단결과 현황

○ 점검표 내 권고사항

연번	구 분	점검항목수	권고사항수	비고
1	역광장	11	1
2	타교통과의 연계	36	2
3	선로시설 및 선형	31	1
4	교량 등 구조물	33	5
5	터널시설	40	-
6	철도시설의 안전성 분석	7	-
7	철도건널목	16	-
8	측량	3	-
9	철도 주변 환경 및 지형	2	-
10	역시설	46	-
11	교통약자시설	22	1
12	정거장 배선	5	-
13	궤도 구조	12	3
14	소음, 진동	2	-
계		266	13

○ 점검표 외 권고사항

연번	구 분	권고사항수	비고
1	기타	10
계		10

□ 진단결과에 대한 결정사항 현황

○ 점검표 내 권고사항

연번	구 분	점검항목수	권고사항수	반영여부		비고
				반영	미반영
1	역광장	11	1	-	1	미반영사유 붙임 참조
2	타교통과의 연계	36	2	-	2
3	선로시설 및 선형	31	1	1	-
4	교량 등 구조물	33	5	5	-
5	교통약자시설	22	1	1	-
6	궤도 구조	12	3	3	-
계		266	13	10	3

○ 점검표 외 권고사항

연번	구 분	권고사항수	반영여부		비고
			반영	미반영
1	기타	10	8	2	미반영사유 붙임 참조
계		10	8	2

□ 행정사항

○ 진단결과에 대한 결정사항을 실시설계자 및 진단실시자에게 통보

(반영사항은 실시설계자에게 설계도서 등에 반영토록 통보)

○ 진단결과를 교통행정기관(국토교통부 등)에 사업계획 승인전에 제출

따로붙임 : 진단결과에 대한 결정사항 1부.  끝.