문서번호	시설과-1949
결재일자	2015.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	오재영	임병국	05/01 안해칠
협 조

하늘·노을공원 사면계단

제3차(최종) 안전점검 결과보고

2015. 4

서울특별시 서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

하늘·노을공원 사면계단

제3차(최종) 안전점검 결과보고

Ⅰ	안전점검 개요

❍ 대상시설물 : 하늘계단(서측), 하늘계단(동측), 노을계단

❍ 점검일자 : 2015년 4월 24일 (금요일)

❍ 점 검 자 : 총 3명

- 서부공원녹지사업소 : 토건시설팀장 외 1명

- 외부전문가 : 서울시 건설기술심위원 강병윤 (토질 및 기초 기술사)

❍ 점검사항

- 사면계단과 계단주변 사면 및 석축 등 이상유무 확인 및 안전성 검토

Ⅱ	안전점검 결과

❍ 석축 배부름 및 균열 발생

❍ 석축 상·하부 계단 기둥 및 보 변위 발생

❍ 계단주변 배수로 들떠있어 강우시 사면 표면수 배수 어려움

Ⅲ	추 진 계 획

❍ 석축 변위 및 계단 기둥·보 변위 확인을 위한 계측기 설치

- 석축배부름현상 : 레이저 거리측정기로 수평거리 측정

- 석축균열현상 : 균열게이지 3개소 설치하여 측정

- 주1회 3개월 계측하여 추가 변위 발생 시 보강방안 강구

레이저 거리측정기	균열게이지

❍ 계단주변 배수로 들뜸현상 정비

- 배수로·토사 접합부 및 배수로 통수부분 방수시트로 도포하여 우수 유도

※ 2016년 사방사업 후보지 합동조사 실시(서울연구원, 산지방재과)

Ⅳ	행 정 사 항

❍ 외부전문가(강병윤 위원) 점검비용(100,000원) 지급

❍ 레이저 거리계측기 및 균열게이지 구입 (일상경비 처리)

- 레이저 거리계측기 1대 × 110,000원 = 110,000원

- 균열게이지 3대 × 5,000원 = 15,000원

※ 예산과목 : 산하공원운영, 서부공원녹지사업소 산하공원유지관리, 사무관리비

첨  부 : 안전점검 검토의견서 1부.  끝.