문서번호	시설과-2617
결재일자	2015.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장
손영민	한상길	공헌구	05/01 심상원
협 조
	운영과장		이행용
	동물원장		노정래
	총무과장		이경로
	추진반장		유인행

다중이용시설물 간부 합동점검 결과 보고
『 ‘15년 5월 가정의달 및 어린이날 맞이 』 다중이용시설 간부 합동점검 결과 보고

2015년 4월

(시 설 과)

「‘15년 5월 가정의 달 및 어린이날 맞이」

다중이용시설 간부 합동점검 결과 보고

2015년 5월 가정의달 및 어린이날을 맞이하여 공원내 다중이용시설물에 대하여 간부 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ (서울대공원 중·단기 발전 전략과제 8번 안전과 편의 시스템 구축)

□ 점검개요

○ 일    시 : ’15. 4. 29(수) 14:00 ~ 17:30

○ 순 찰 자 : 관리부장, 동물원장, 총무과장, 운영과장, 시설과장, 조경과장,                 동물기획과장, 동물복지과장, 해당부서 관련팀장

○ 점검내용 : 다중이용시설(관람로, 관람대, 판매시설 주변) 안전점검

○ 점검시설 : 장미원, 제1아프리카관 관람대, 기린관람대, 큰물새장 관람대,                워칭타워, 맹수사 관람대, 유인원관 관람대, 관람로(보도) 등

○ 점검사진

□ 점검결과 – 총 30건

연번	위 치	지 적 사 항	비 고
1	종안소 앞	1. 가로수분 돌출 복구 요망 (가로수 주변 의자 설치 요망)	조경과
2	미리내다리 주변	2. 가로화분 활용 3. 작업구 공사후 보도복구 불량 - 정비요망	조경과 추진반
3	장미광장 매점	4. 매점과 도로 단차 발생	시설과
4	장미광장	5. 관람로 파손 – 종합대책 마련 6. 기초돌출(6개) - 보수요망 7. 아치터널 파손	조경과 시설과 조경과
5	어린이 동물원	8. 완료된 공사 구간 관목 식재요망 9. 광케이블 매설 안내판 정비요망 (미관저해) 10. 포니방사장 안내판 정비요망 (노후)	조경과 추진반 동물기획과
6	동관소	11. 홍보박스 방치(미관저해)	총무과
7	제1아프리카관	12. 조형물 타일 파손	시설과
8	기린사	13. 관람대 미끄럼방지 파손	시설과
9	기린사 매점	14. 도시가스 공사 후 보도침하 – 보수요망 15. 하천주변 우기시 미끄러움 – 안전난간 설치 검토	시설과
10	야행동물관	16. 관람객 안전을 위해 안내간판 또는 폐쇄 여부 검토	동물복지과시설과
11	워칭 타워	17. 난간접속부 전체 흔들림	시설과
12	큰물새장	18. 바닥 일부 파손 19. 관람대 아래 미관저해 – 조경식재 검토	시설과 조경과
13	가금사	20. 전시중 안내판 조치 요망 21. 나무의자 파손	동물복지과 조경과
14	돌고래 매점 앞	22. 하천으로 내려가는 계단 파손	시설과
15	리프트 판매소 옆	23. 화장실 안내판 기초 불량	운영과
16	동양관 휴게점 옆	24. 가로수 주변 데크 파손	운영과
17	100주년 기념광장	25. 안내판 미관저해	조경과
18	동물원 북문	26. 안내판 설치위치 부적정 및 조잡 조치 요망 27. 홍보대 모서리부분 위험	운영과 총무과
19	장미원 출입문	28. 이음새 파손 – 보수 및 장착요망	조경과
20	코끼리 순환도로	29. 건널목 표지 파손	운영과
21	동물원 북문 외부	30. 어린이 상징물 설치구간 잔디 미 식재	조경과

□ 행정사항

○ 현장점검 주요의견 해당부서 통보하여 처리(검토)토록 조치

첨  부 : 다중이용시설물 간부 합동점검·정비 대장. 1부. 끝.