피난·방화시설 불시단속 조사서(전국노래자랑)

대상명	전국노래자랑		위 치	송파구 방이동 28-7
대표자	김용화	전화번호	*************		업 종	유흥
규 모	R.C 8/ 3 층, 연면적 2,235㎡ (일부일 경우: 사용층 -1층 , 사용면적 219.64㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄 ․ 훼손 ․ 변경행위	비상구 훼손 행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	통로상 장애물 적치 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	특이사항 없음
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	유사시 초동대처 및 피난의 중요성 교양함
확인일 : 2015.4.23.	확인자: 소방위 권영민 소방위 정진호

결재	담당자		진압3대장		센터장
	정진호		김종신		05/01 이진학
협조	정광훈