문서번호	정수과-4106
결재일자	2015.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
김선례	05/01 代이용은

방류수 수질월보(4월)

구 분 측정일	시 험 항 목
	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	케익함수율(%)	비고
2015.04.03	7.0	6.79	2.46	67.2	벨트프레스 72.2% 필터프레스 62.2%
2015.04.12.	6.8	6.86	2.57	67.1	벨트프레스 72.4% 필터프레스 61.7%
2015.04.18.	6.8	7.75	2.46	68.1	벨트프레스 73.8% 필터프레스 62.5%
2015.04.28	6.8	6.32	2.35	68.6	벨트프레스 74.8% 필터프레스 62.3%
평 균	6.85	6.93	2.46	67.75	벨트프레스 73.3% 필터프레스 62.2%

이곳에 본문을 입력하세요