문서번호	급수운영과-7715
결재일자	2015.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
강동길		05/01 장시명
협 조

금천배수지 울타리휀스 보수정비 계획

2015. 05.

남부수도사업소

(급수운영과)

금천배수지 울타리휀스 보수정비 계획

우리사업소 관내 금천배수지 주변 안전점검 순찰중 울타리휀스 일부가 훼손되어 시설물 보호에 어려움이 발생되어, 긴보수공사를 실시하여 배수지 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련 근거

배수지시설물 안전점검.

점 검 자 : 강동길외 2인

현황 및 정비계획

위 치	현 황	정비계획	사진현황
금천배수지 (독산동 산118-4)	- 배수지 외부 울타리 휀스 일부 가 훼손되어 긴급 보수정비가 필요한 실정임	- 울타리 휀스보수 (2.0m×2.5m) ×3개소

처리 의견

위와 같은 실정으로 배수지 시설물 보호를 위하여 우리사업소와 계약 체결된 시설물 연간단가업체 [석경건설(주) 대표 김윤경]에게 작업지시, 정비하여 배수지 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 1,300천원[(예산비목 : 시설비(배수지 가압장 환경정비)]. 끝.