수질검사결과보고서

(송파구, 강동구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	05/01 代권혁명

	명에 의하여 품질확인제(민원신청)건 등에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 5. 1.
보고자 화공7급 이 대 영 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 5. 1. (금)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원신청)	강동구 *****************	1	1
품질확인제(기타민원)	송파구 **************	1	1
품질확인제(기타민원)	강동구 *********************	1				1	민원인 연락 두절

■ 보고자 의견

○ 품질확인제(민원신청 및 기타민원) 건에 대하여 수질검사를 실시한 결과 먹는물 수질기준에 적합하였으며, 초기 개전시 충분히 퇴수후 음용하시도록 안내함.

○ ********** 기타 민원건에 대해 수질검사 진행일인 금일 연락이 되지 않으며 현장 방문 하였을 시 부재 중으로 민원 직권 종료하고자 함

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.