복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김영훈	김순식	05/01 代김성칠

문서번호	예방과-7837

	민원접수-1991(2015.04.30.)호 “위험물저장소 용도폐지 신고서”와 관련하여 우성아파트상가에 출장하여 현지 확인한 내용을 아래와 같이 복명합니다.
2015. 5. 01. (금)
복명자 : 소방경 김순식, 소방위 김영훈

복 명 내 용
확인일시	2015. 5. 01(금) 13:00 ~ 15:05
건 명	위험물저장소 용도폐지 현장확인 복명서(우성아파트상가)
내용	1. 관련근거 ○ 민원접수-1991(2015. 04. 30)호“위험물저장소 용도페지 신고서” 2. 위와 관련 아래와 같이 용도폐지 현장확인 결과를 복명합니다. 가. 대 상 : 우성아파트상가 나. 주 소 : 서울시 마포구 도화2동 81 다. 설치자 : 박경천 라. 폐지사유 : 용도폐지 마. 폐지시설 ○ 허가번호 : 제24-0131-890923(허가),제24-0131-900116(완공) ○ 시설명 : 위험물저장소(지하탱크저장소) ○ 품명 및 수량 : 제4류 제2석유류 경유 2기(13,000L) 3. 확인결과 위 대상에 대한 현지 확인한 바, 위험물저장소 용도폐지신고서 내용과 같이 조치되었음을 복명합니다.
비 고	○ 현장확인결과 별도 보고