문서번호	서울특별시차량정비센터-6388
결재일자	2015.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	차량정비센터소장
이길용		유진국	05/01 이상진
협 조
	주무관			장진국

청사 하체반 보안등(메탈할라이드램프)교환결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04.

서울특별시차량정비센터

청사 하체반 보안등

메탈할라이드램프 교환 작업결과 보고

우리센터 청사 하체반 보안등 메탈할라이드램프로 인해 고장이 발생하여 교환 작업을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

추진배경

❍ 청사 하체반 보안등에서 메탈할라이드램프 회로의 고장원인

작업개요

❍ 작업일 : 2015년 04월 30일

❍ 작업자 : 이 길 용

❍ 작업내용

- 기존 메탈할라이드램프 고장으로 철거 작업

- 신품 메탈할라이드팸프를 교환 작업

- 이상유무 점검 및 테스트

작업결과

❍ (구) 메탈할라이드램프 철거 작업

❍ 신품 메탈할라이드램프를 교환 작업

작업사진

보안등(메탈할라이드램프)고장	보안등(메탈할라이드램프)교환
기존 메탈할라이드램프	신품 메탈할라이드램프

끝.