		남부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

1. 급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	32453563	고객접수번호	0992015046781
수용가명	허향자	민원신청일	2015년 05월 01일
수용가주소	서울특별시 관악구 봉천로21나길 19-14 402호 (봉천동) ( 151 - 050 관악구 봉천동 649-93 402호 )
신청인	최용	신청인연락처	*************
계량기구경	40mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20010905	기물번호	*********79
현장방문일시	11시 30분	현장출동자	이상욱
입회자	최용	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	3.5kg/cm² / SSP
처리결과	현장 출동하여 계량기 퇴수로 해결 완료

끝.

주무관							이상욱				급수설비팀장					代정헌석					급수운영과장					05/01 장시명
협조자
시행			급수운영과-7714										(						)		접수												(						)
우	156-850					서울 동작구 여의대방로 10길 97																/
전화		3146-4557							/전송			3146-4589					/	eelws79@seoul.go.kr													/	대시민공개