“아름다운 약속, 청렴·친절·공정”
	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	다중이용시설 비상구 등 피난·방화시설 불시단속(2차) 결과 보고

1. 관련문서

가. 예방과-6765(2015.4.17.)호 『다중이용시설 비상구 등 특별단속 추진 계획 알림』

나. 예방과-4459(2015.3.18.)호 『다중이용시설 비상구 등 피난·방화시설 불시단속(2차) 계획』

다. 예방과-1657(2015.1.30.)호 『다중이용시설 비상구 등 피난·방화시설 불시단속 계획』

2. 주요 다중이용시설에 대한 비상구 등 피난·방화시설 관리실태 불시단속(2차) 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 대  상 : 190 개소

나. 기  간 : 2015. 4. 3. ~ 4. 30.

다. 단속반 : 3개반 6명(2인 1조)

라. 결  과 : 양호 179, 불량 8, 미실시 3(공사중 1, 시건 1, 기타 1)

※ 관계자 소방안전교육 : 187 개소 390명

붙임  1. 피난·방화시설 불시 단속 결과보고 1부.

2. 피난·방화시설 불시단속 조사서 사본(별첨) 190부.  끝.

담당자	김남길		검사지도팀장	안희		예방과장	代배미순		소방서장	05/01 이영우
협조자
시행	예방과-7906	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울시 강동구 성내로 39 (성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	471-0119	/전송	471-2175	/	gil8534@seoul.go.kr	/	부분공개(7)