투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 4월 침출수 배출량 및 수질 통보

우리 사업소 난지도 매립지에서 2015년 4월중 발생된 침출수 배출량 및 수질을 아래와 같이 통보합니다.

가. 침출수 배출량 : 43,089㎥ (2015년 4월 )

나. 침출수 수질                                   (단위:㎎/ℓ)

구 분	BOD	CODMn	SS
침출수 수질	6.9	63.6	35.0

붙임 : 1. 2015년 4월 침출수 배출량 1부.

2. 2015년 4월 시험성적서 1부. 끝.

	서부공원녹지사업소장
수신자	서울특별시난지물재생센터소장(관리과장),서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
주무관	김찬우		환경관리팀장	代김찬우		환경보전과장	05/01 代류기혁
협조자
시행	환경보전과-990	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-300-5581	/		/	대시민공개