	동작소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	다중이용시설 비상구 등 특별단속 추진실적 보고

1. 예방과 – 9393(2015.4.15.)호 『다중이용시설 비상구 등 특별단속 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 다중이용시설 비상구 등 특별단속 추진실적을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간  : 2015. 4. 17 ~ 4. 29

나. 대   상  : 79개소중 78개소 실시

다. 단속반편성 : 6개조 12명

라. 단속 결과

- 양호 : 73개소

- 불량 : 5개소

- 미실시 : 1개소[CJ푸드빌(주)빕스대방점]

- 불량대상 조치 : 조치명령서 발부

붙임 비상구 등 특별단속 결과 1부. 끝.

	동작소방서장
담당자	방성현		검사지도팀장	임동열		예방과장	전결 05/01 代김의한
협조자
시행	예방과-6083	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1196	/전송	02-846-1194	/		/	대시민공개