	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 동결여부 등 긴급점검 지시 알림

1. 방호조사과-114(2015.1.5.)호『소방용수시설 동결여부 등 긴급점검 지시』와 관련입니다.

2. 1월 3일 경북 영주시 철물점 화재 시 소방용수시설 동결로 인한 초기진화 실패에 따른 전국의 소방용수시설 동결여부 등 관리실태에 대해 긴급 표본점검을 아래와 같이 지시하니 시행에 철저를 기하기 바라며, 조사결과를 2015.1.6.(화) 15:00까지 전자메일(songyoungwn@seoul.go.kr) 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 점검반 편성 : 2인 1조(소방위 이상 간부 1명 포함)

나. 점검대상 : 현장대응관 및 각 센터별 동결 우려지역 중심으로 10% 표본조사

※ 지상식, 지하식, 급수탑별로 각 10%씩 선별하여 조사

다. 점검내용 : 배수구 퇴수불량 등으로 인한 동결 소방용수시설 실태

라. 결과보고 : 붙임참조

※ 동결발생의 주요원인 및 해결방안을 분석하여 보고자료에 포함

※ 소화전 내부사진 첨부

붙임 : 1. 국민안전처 공문 1부.

2. 표본조사 보고서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	송영운		재난관리과장	전결 01/06 代박일남
협조자
시행	재난관리과-82	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	대시민공개