내 집 내 점포 앞 눈치우기
	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	동절기 소방용수시설 특별 점검 결과

1. 관련문서

가. 재난대응과-862(2015.1.9.)호 『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림』

나. 재난관리과-202(2015.1.15.)호 『동절기 소방용수시설 특별점검 계획 알림』

다. 상계119안전센터-163(2015.1.16.)호 『동절기 소방용수시설 특별점검 자체계획 알림』

2. 상계119안전센터 『동절기 소방용수시설 특별점검』 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일자 : 2015. 1. 21. ~ 1. 22.(2일간)

나. 점검인원 : 1팀장 소방위 이병기외 6명

다. 점검대상 :  노후소화전 C, D급 116개

라. 점검결과 : 양호 115개, 불량 1개(기 보고됨)

붙   임 : 동절기 소방용수시설 특별점검 결과(서식) 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	최인석		1팀장	이병기		119안전센터장	01/23 김재설
협조자
시행	상계119안전센터-292	(		)	접수		(		)
우	131-802	서울 노원구 상계동 197-9 노원로 26길 111	/
전화	936-0119	/전송	3392-2736	/	ismh616@seoul.go.kr	/	대시민공개