문서번호	교통운영과-5111
결재일자	2015.3.18.
공개여부	부분공개
방침번호

						시 민
★주무관		신호시설팀장		교통운영과장
최용덕		김균호		03/18 강진동
협 조
	신호운영팀장				고광섭
	교통시설팀장				최정규
	주무관				이용현
	주무관				박태욱

- 2015년 여름철 재난대비 -

교통안전시설 특별안전점검 실시계획

2015. 3.

교통운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	사업소별 취약지점 및 전수점검
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	한국전기안전공사
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□	보도자료 제출예정
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 2015년 여름철 재난대비 -

교통안전시설 특별안전점검 실시계획

공공시설인 교통안전시설(신호기, 안전표지 등)에 대하여 여름철 재난대비, 안전한 유지․관리가  이루어질 수 있도록 특별안전점검을 시행하고자 함.

Ⅰ		시설현황

(2014.12.31현재)

구분	계	신호기분야		안전표지분야		도로표지 (개)
		제어기(대)	신호지주(개)	안전표지(개)	노면표시(Km)
수량	296,547	3,784	26,574	230,197	22,500	10,301

Ⅱ		점검 시행부서

구분	분야	시행부서				비고
		교통운영과	사업소	자치구	한국전기안전공사
취약지점 점검	신호기	○	○			합동
	안전표지	○	○			합동
정밀점검	신호기		○		○	합동
	도로표지			○		자체수립

Ⅲ		점검 시행방법

□ 취약지역 점검(서울시 및 도로사업소 합동)

구 분	신호기분야	안전표지분야	도로표지
점검대상	취약지역 53개 교차로	6개 노선	각 구별 자체점검 계획수립 시행 (하천관리과 수방계획에 의거 점검시행)
점검기간	‘15. 3.23 ~ ’15. 3.31	‘15. 4. 1 ~ ’15. 4.10
점 검 반	별첨 참조	별첨 참조
중점 점검내용	- 접지저항 측정	- 안전표지 결속, 훼손여부
	- 신호등 점멸․동작 상태	- 무단방지시설 훼손여부
	- 제어기함 관리상태	- 반사경 등 기타 훼손여부
	- 신호지주 부식, 파손여부	- 노면표시 탈색, 미도색
	- 가공케이블 고정상태	- 도시미관 저해시설물 등
	- 식물로 인한 시인성 여부

□ 전수점검(한국전기안전공사 주관)

구 분	신호기분야
점검대상	신호제어기 및 신호등지주 전체
점검기간	’15. 4. 6 ~ ’15. 4. 30
점 검 반	한국전기안전공사(주관)와 도로사업소(협조) 합동점검
점검근거	전기사업법 제66조 및 동법 시행규칙 제35조에 의거 매년 1회
점검비용	서울시 무료(지식경제부, 한국전력공사 지불)
중점 점검내용	- 누전차단기 설치여부 확인 및 동작상태 점검
	- 접지저항 측정 : 100Ω이하
	- 절연저항 측정 : 0.2MΩ이상

Ⅳ		점검결과 조치계획

○ 긴급 조치할 사항은 사업소에 통보하여 즉시 조치

- 누전 등으로 침수시 감전위험, 차단기 직결 등

※ 사업소에 통보될 수 있도록 한국전기안전공사 협조 요청

○ 시설물 개선할 사항중 많은 예산 필요시 정비계획 수립 후 조치

- 선로, 제어기, 노후 신호등지주 개량 대상 등

Ⅴ		행정사항

○ 도로사업소 준비사항

- 취약지역 점검시

․원활한 점검을 위하여 도면 참조 점검위치 사전 확인

․점검차량 확보, 접지저항 측정기, 카메라 등

․점검결과는 2015년 4월 4일(안전표지 4.17일)까지 제출

- 정밀점검시

․일시적인 전기차단 대비 교통소통요원 지원방안 강구(모범운전자 등)

하여 필요예산은 기배정된 교통신호기 신설 및 보수 예산에서 집행

․점검결과 수시 입수하여 긴급한 사항에 대해서는 긴급조치

○ 취약지역 및 정밀점검 결과 경미한 사항 또는 긴급으로 조치하여야

할 사항에 대해서는 즉시 보수완료하여 우기철 감전사고 예방

○ 각 구청은 도로표지에 대하여 자체점검 계획 수립 시행

- 하천관리과 수방계획에 의거 점검시행

붙임 1. 취약지역 및 안전 점검자 현황 1부.

2. 사업소별 신호기분야 점검위치 및 점검대상 1부.

3. 취약지역 교통안전시설(신호기, 안전표지) 점검표 1부.

4. 교통안전시설 세부점검 사항 1부.

5. 교통신호제어기 현황 1부.(한국전기안전공사 통보)

6. 경보등 현황 1부.(한국전기안전공사 통보). 끝.