투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철 9호선 2단계 건설공사 915~917공구 책임감리원 귀하
(경유)
제목	업무지시(915 ~ 917공구)

1. 귀 감리단의 발전을 기원하오며,서울메트로 사업수행센터-1277(2015.3.18.)호와 관련입니다.

2. 위호 관련하여 아래와 같이 업무지시 하오니 9호선 2단계 개통대비 수익시설 입점을

위한 시설물 보완에 적극협조 주시기 바랍니다.

가. 요청사항 : 소방시설물 이설 및 추가설치

- 상가내부 바닥 통로유도등 : 상가 외부로 이설

- 스프링클러 : 살수반경 검토 후 추가 설치

- 감지기 : 경계구역 적합여부 등.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							박원모			시설전기과장					서태창					도시철도설비부장					03/23 정찬웅
협조자
시행			도시철도설비부-2905									(						)		접수											(						)
우	100-250					서울시 중구 청계천로 8(무교동 96)프리미어 플레이스 8층 도시기반시설본부 도시철도국 시설전기과															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		772-7281						/전송			772-7308					/	pwm2000@seoul.go.kr												/	대시민공개