문서번호	시설관리과-11952
결재일자	2015.5.1.
공개여부	부분공개(6)

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	한상근	이태원		05/01 나태산
협 조

일일 결산일지(04.30. 급수공사)

2015 년  4월 30일  목요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	1 ****************** - 보호통교체 : 20*1 - 관부설 : ssp20*0.5m - 밸브설치 : 20mm 2**************** - 보호통교체 : 15*1 - 관부설 : ssp20*1m - 밸브설치 : 20mm 3************************ - 확인굴착
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************* - SSP관부설 : 50*0.5m, 25*9.5m - 밸브설치 : 50*1 - 보호통및 계량기설치 : 25*1 - 불용관폐쇄 : 맞이음1개소 2. *********** - 보호통뚜껑및 계량기설치 : 40*1 3. ************* - SSP관부설 : 20*0.5m - 밸브설치 : 20*1 - 불용관폐쇄 : 맞이음 1개소 4. ************** - 굴착확인한 바 이상없음 : 정상출수 확인

- 끝 -