피난·방화시설 불시단속 조사서********

***	******		****	************
***	***	****	********		***	*****
*****	****************************** **************************************

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄·훼손·변경행위	폐쇄․훼손․변경행위 엄금 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 행위 등 없도록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 관리 철저토록 지도함
방화셔터 작동여부	비상구 주변 적정 관리토록 지도함
기타사항 (안내문배부,관계인 교육 등)	안내문 배부 및 교육 실시함(관계자 2명)
참 고	특이사항 없음

결재	담당자		담당자		진압3대장		119안전센터장
	방병호		이득영		박재익		05/01 배상관
협조