함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	감사과장
(경유)
제 목	대형공사장 특별안전점검결과 지적사항 조치결과 제출

1. 감사과-1128(2014.2.7.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 대형공사장인『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사외 1건』에 대하여 특별안전점검결과 지적된 사항에 대한 조치결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 대상공사장

- 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

- 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

나. 지적사항

- 구의정수센터 : 관리본관 가시설 설치 부적정외 14건

- 뚝도정수센터 : 오존접촉지 흙막이 가시설상부 도로배수처리 부적정외 18건

다. 조치결과

(단위 : 건)

공 사 명	점검결과 지적사항	지적사항 조치결과(계획)			비 고
		소계	조치완료	조치계획
합 계	34	34	31	3
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	15	15	13	2	미조치된 2건(응집침전지 균열, 밸브실맨홀파손)은 ‘14.3월 중 조치예정
뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	19	19	18	1	미 조치된 1건(특고압 수전반 상부비계설치)은 ‘14.3월 중 조치예정

붙임 : 공사장별 조치결과 제출공문 및 조치내역 각 1부.(메일송부) 끝.

	급수부장
주무관	이재학		시설과장	이임섭		급수부장	03/03 이상홍
협조자	주무관	송병욱
시행	시설과-1544	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 서소문로 51	/
전화	1453	/전송	3146-1429	/	hak2509@seoul.go.kr	/	대시민공개