문서번호	간호부-4303
결재일자	2015.5.4.
공개여부	대시민공개

주무관	담당주사	간호1과장			결재
김경아	박정선	05/04 임미숙
협 조
	담당주사		조은영

5월 환자안전관리 점검표

☐ 부서/팀 43병동 / 점검일 2015. 5.4(월) / 점검자 김경아

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용 (불량 시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태 이상	유□, 무■
		증류수 적정선	양호■,불량□
	흡입기 (suction기)	압력 유지 및 작동상태	양호■,불량□
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SPO2, BP, P, R 표시 기능	양호■,불량□
		EKG Monitor 작동상태	양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호■,불량□
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태	양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호■,불량□
	제세동기	전원작동 및 충전상태	양호■,불량□
		패들정리 확인	양호■,불량□
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴작동 상태	양호■,불량□
		운반차 난간	양호■,불량□
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호■,불량□
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호■,불량□
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	양호■,불량□
		높이조절 레버작동	양호■,불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	유■, 무□
		intubation-set작동 상태	양호■,불량□
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	양호■,불량□
		침상 lamp 작동상태	양호■,불량□
		call bell 작동상태	양호■,불량□
		침상난간 상태	양호■,불량□
		낙상주의 표지판 부착	유■, 무□
		소화기 정 위치	(2)개
	세탁처리실	일반 의료폐기물 뚜껑	유■, 무□
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호■,불량□
		오물처리 상태	양호■,불량□
		일반(초록)과 오염 세탁물(빨간) 분리상태	유■, 무□
	목욕실	call bell 작동	양호■,불량□
		미끄럼방지 부착 상태	유■, 무□
	휴 게 실	환경 청결 상태	양호□,불량□	해당사항없음
교 육	간병인 및 자원봉사자	안전관리교육 실시	15회/31명	4월교육실적
	직원	안전관리교육 실시	2회/16명	4월교육실적
특 이 사 항		4/2 인큐베이터 점검 → 업체 직원방문 점검 및 humidy chamber 수리 4/2 신생아용 신장체중계 고장 → 업체 직원 방문 수리 4/7 4번방 앞 세면대 온수 고장 → 시설팀에서 수리 4/13 테라스 바깥문 방풍비닐 제거 및 손잡이 장착 → 시설팀에서 수리