함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	만리동 제2주택재개발 사업 조합장
(경유)
제 목	만리제2주택재개발 사업 관련 상수도 협의 변경 및 추가사항 통보

1. 만리제2주택재개발 사업 조합의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 만리제2주택재개발 사업과 관련 상수도 협의 내용중 변경사항과 추가사항이 있어 아래와 같이 통보하오니 수돗물을 원활하게 공급할 수 있도록 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 만리제2주택재개발 사업으로 인하여 환일중학교 주변 상수도 인입관 폐쇄에 따른 상수도 배관에 대하여 아래와 같이 변경 요청합니다.

1) 변경 현황

구 분	구 간 (위 치)	구경 및 연장	비 고
당 초	만리동 2가 717 ~ 218-108번지 간	D= 150mm, L=260m
변 경	구간 변경없음 (하부 주민운동시설 쪽으로 이동)	변 경 없 음

2) 변경 사유 : 당초 시공구간은 도로구간으로서 도로가 폐쇄되고 옹벽 설치시 상수도 배관이 노출되게 되어 있으므로, 하부 주민운동시설 쪽으로 위치 변경 시공바람

나. 만리제2주택 재개발 사업 관련 단지 경계 노후배관이 있어 노후 배관 교체 및 아파트 신축시 인입 관경 협소로 관경 확대 시공바람

1) 상수도관 배관현황 및 관경확대 시공현황

위 치	배관종류 및 부 설 연 도	배관교체 및 관경확대
		기 존 관 경	관 경 확 대
만리동2가 117-4 ~ 110-1번지 간	닥타일주철관 (1992년)	D=80mm, L=105m	D=200mm, L=105m (닥타일주철관)

따로붙임 : 만리동 제2주택재개발 위치도 1 부.   끝.

	중부수도사업소장
주무관	오도영		주무관	최현태		급수운영과장	03/03 김영삼
협조자
시행	급수운영과-4511	(		)	접수		(		)
우	100-392	서울 중구 장충단로 88(장충동2가)	/
전화	02-3146-2152	/전송	02-3146-2189	/	doyoung5@seoul.go.kr	/	대시민공개