길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-7391

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/04 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/27(월)	4/28(화)	4/29(수)	4/30(목)	5/01(금)	5/02(토)	5/03(일)	계
2014년	107,066	70,479	102,956	85,771	96,119	87,938	86,309	636,638
2015년	78,466	104,302	82,131	90,192	87,905	81,081	84,032	608,109
증 ․ 감	-28,600	33,823	-20,825	4,421	-8,214	-6,857	-2,277	-28,529

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.20~4.26)	금주 공급량(㎥) (4.27~5.03)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
602,422	608,109	5,687	0.94

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 5,687㎥(0.94%) 증가

- `15. 5월 현재 전년 대비 –658,103㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음