함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	2015년 유수율향상 추진실적 평가기준(안)에 대한 의견보고

1. 누수방지과 –3443(2015.4.29.)호와 관련입니다.

2. 2015년 유수율향상 추진실적 평가기준(안)에 대한 의견을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 우리사업소 평가기준(안)에 대한 의견

평가항목	개 선 의 견	비고
재개발· 재건축 지역관리	【본부 평가기준안 】 ○ 감점사항 : 누수, 도수, 플러그미설치 적발(건당 0.3점 감점) 【개선의견 】 1. 관리대상 현장이 사업소별 2 ∼ 13개소로 차이가 많아 대상이 많은사업소는 관리에 대한 많은 노력을 하고도 감점을 받을 확률이 대단히 높은 점을 감안하여 형평에 맞는 평가방법으로 개선의견을 제출합니다. → 중블록유수율 평가방법과 가압구역유수율 평가방법은 감점사항을 평가대상 블록수(개소수)로 나눔으로서 평가대상 개소수의 과소에 따른 불만이 없어진 점을 재개발 재건축 평가에서도 반영하여 주시기 바람. - 중블록유수율 평가 산출식 산출식 : ｛(중블록수-유수율 과대과소 중블록수) ÷ 전체중블록수｝ × 3점 - 가압구역유수율 평가 산출식 산출식 : {(유수율 과대과소 가압급수지역) ÷전체 가압급수지역수}×3점 2. 감점사항이 누수, 도수, 플러그미설치에 대한 동일한 감점(적발건당 0.3점)을 하고 있으나, 플러그미설치는 유수율에 미치는 영향이적어 감점비중 대폭축소가 필요하다는 의견을 보고합니다.

끝.

	서부수도사업소장
요금관리2팀장	김대진		요금과장	代김광석		서부수도사업소장	05/04 代이희세
협조자	시설관리과장	박길영		급수운영과장	장종욱
시행	요금과-14124	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02) 3146 -3605	/전송	02) 3146 -3639	/	djk@seoul.go.kr	/	대시민공개