함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	수도자재관리센터소장
(경유)
제목	미교체 대형수도계량기 노후밸브교체 완료통보

1. 수도자재관리센터-5275(2015.04.30)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 역삼동 726 ㈜아세아 만기대형수도계량기 미교체건과 관련 우리사업소에서 아래와 같이 조치후 통보합니다.

○ 작  업  일 : 2015년 5월 4일

○ 위      치 : 강남구 역삼동 726 ㈜ 아세아

○ 계량기구경 : 150mm

○ 계량기미교체사유 : 계량기 전후 밸브 고장

○ 작업  내용 : 고장밸브교체 150mm × 2개소.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	박홍선		급수운영과장	05/04 최임봉
협조자
시행	급수운영과-7844	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 도곡2동 422~461 459-4	/
전화	3146-4854	/전송	3146-4889	/		/	대시민공개