아리수품질확인제 수질검사 일보

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤영재	조성관	05/04 이희세

	아리수 품질확인제 관련 고객수도시설 점검과 수질검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2015. 05. 04
보고자 : 윤 영 재

가. 검사일자 ; 2015.  05. 04

나. 검 사 자 : 윤영재

다. 관말 모니터링 지점 수질검사

연번	주소명	잔류염소	판정	비고
1	망원동 460(음수대)	0.13	적합
2	증산동 221-1(수색성당)	0.22	적합
3	수색동 414-1(수색공영차고지)	0.14	적합
4	신사동190-40호(엄마손 칼국수)	0.16	적합

라. 붙임문서 : 아리수품질확인제 수질검사(직원제).