문서번호	급수운영과-10607
결재일자	2015.5.4.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	05/04 최명익
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2015년 05월 04일 (월요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지구역		동부수도 관내			이 경 섭		이 경 춘
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	면목 53	중랑구 면목동 3*9-1*호	음청	B/L		탐 지 적 출			공문발송
2	용마 21	동대문구 휘경동 3*8-5*호	민원	CON		탐 지 적 출			공문발송
3	아차산 04	광진구 중곡동 2*5-1호	”	CON		누수이상없음(수요가설명)
4	용마 7	동대문구 청량리동 5*-2*호	”	ASP		주방급수주하부누수(수요가설명)
5	아차산01-02	광진구 중곡동 1*4-9*호	”	CON		하수도누수(수요가설명)
6	아차산 01	광진구 중곡동 2*0-6호 (누수취약지역 누수탐사)	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=1200m/m
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
설 치	아차산 02	광진구 중곡동 1*7-1*번지일대	16	탐 사 중