문서번호	시설관리과-5268
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	03/03 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(02.28)

2014. 02

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 02월 28일 금요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조(휴무)
	09:00～18:00	윤명수	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 02/28 금요일 ○.수배전반,정류기반[119.1V].모터펌프 운전상태등 점검(00:30) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(05:00) ○.능안6호(200hp)운휴→5호(400hp,53A)운전.유량:1012[㎥/h](07:00) (인입/토출압력: 2.1/8.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:3.5/3.5[m]) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조) ○.수배전반,기계실,모타(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(09:30) ○.만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.5/3.5[m](10:00~12:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.4/4.4[m](10:00~12:00) ○.만리 2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:4.0/3.0[m](12:00) ○.능안 5호(400hp,53A)운전. 수위 1/2지:3.4/3.4[m](12:00) ○.본부감사과 시설물 점검(14:30~14:50) ○.만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.3/3.3[m](17:00~21:10) ○.능안6호(200hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.5/4.5[m](17:00~20:00) ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(17:30) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외부,수배전반, 이상유무 점검. 화재예방 순찰(18:00) ○.능안5호(400hp,51A)운전. 수위 1/2지:3.1/3.1[m](20:00) 만리2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:3.4/2.2[m](21:10) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:3.8/3.8[m](22:00~23:20) 만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:3.4/2.3[m](22:00~23:20) ○.만리2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지: 3.1/1.9[m](23:20) ○.능안6호(200hp,26A)운전. 수위 1/2지:3.2/3.2[m](23:20)

기 타

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											1,376	11,940
	2		10:00	12:00	17:00	21:10	22:00	23:20		16:30	1,376
	4
능안	5	07:00	10:00	12:00	17:00	20:00	22:00			10:00	2,818	3,981	13,184
	6		07:00	23:20						7:40	1,163
	7