액화산소 수불대장(2015.5.3)

주무관	정수과장
이경철	05/04 代이용은

구 분	1정수장			2정수장			′15구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			9,896			10,070	144톤
5/1		871	9,025		774	9,296
5/2		826	8,199		731	8,565
5/3		865	7,,334		897	7,668
누 계	0	2,562		0	2,402

단위 : kg